## Liste de monitoring (hidden)
Demande |  | Traitement |  | Données du client | [14 empty] | Partenaire de mise en œuvre | [5 empty] | Mise en œuvre |  | Mesure |  |  | ICP
|  | Personne | Statut | Client final |  |  |  |  | Objet / magasin |  |  | Personne de contact |  |  |  | Coordonnées bancaires | [13 empty] | Consommation électrique ancienne installation | Consommation électrique nouvelle installation | Économies annuelles | Économies annuelles | Économies imputables sur la durée | Coûts d’investissement | Économies dues à la mesure | Temps de retour | Montant de la subvention | Part de subvention
ID | Date |  |  | Nom | Rue | Numéro | NPA | Localité | Nom | NPA | Localité | Nom, prénom | Fonction | E-mail | Téléphone | Titulaire du compte | IBAN | Institution financière | Nom, prénom | Entreprise | NPA | Localité | E-mail | Téléphone | Date | Statut | Mesure | Modèle d’impact | Respect des conditions de subvention | kWh/a | kWh/a | kWh/a | % | kWh | CHF | CHF/a | a | CHF | %
| 2026-07-21 |  | QS1 bestätigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | reserviert | Remplacement du système de peinture | Modèle d’impact pour installations de peinture |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Informations générales
#VALUE! | #VALUE!
Modèle d’impact pour le remplacement d’installations chez ColorWatt
Saisies requises
Aucune saisie / Aucun résultat
Détails du consultant commercial
Nom, prénom
Entreprise
E-mail
Numéro de téléphone
Données du client final
Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Rue
Numéro
NPA
Localité
Personne de contact
Nom, prénom
E-mail
Téléphone
Prix de l’électricité en Rp/kWh | 15
Résumé des mesures
Économies en kWh | #DIV/0!
in % | #DIV/0!
Économies (CHF/an) | #DIV/0!
Coûts totaux d’investissement | 0
Temps de retour (ROI, années) | #DIV/0! | Montant maximal de la subvention
Montant prévisionnel de la subvention | #DIV/0! | 40
en % des coûts d’investissement | #DIV/0!
Conditions de participation
Les mesures invoquées (remplacement d’équipement) ne doivent pas faire partie explicitement d’un accord de cible avec le canton, l’Agence de l’Énergie de l’Économie (EnAW) ou l’Agence des technologies propres Suisse (loi).
Aucun double financement : aucun autre financement du canton ou du gouvernement fédéral ne sera demandé pour les mesures (remplacement d’équipement).
En soumettant la demande, le demandeur confirme qu’il a pris note et respecté les conditions de financement ainsi que les critères d’efficacité applicables.
Date:
E-Mail à:
colorwatt@ebp.ch
Telefon:
+41 44 395 11 97

## Cabine de Peinture
Modèle d’impact pour le remplacement des systèmes de peinture chez ColorWatt
Saisies requises
Aucune saisie / Aucun résultat
Critères d’efficacité
Éclairage : La consommation spécifique d’électricité est inférieure à 33 kWh/m2 (avec une consommation de jour de 0 %).
Ventilateurs : Les ventilateurs ont une puissance de plus de 125 watts. Les ventilateurs sont contrôlés par un convertisseur de fréquence. Le niveau d’efficacité N selon le Règlement (UE) n° 327/2011 correspond aux valeurs suivantes : - Ventilateur axial, catégorie de mesure « A,C », catégorie d’efficacité « statique », niveau d’efficacité N > = 50 - Ventilateur axial, catégorie de mesure « B,D », catégorie d’efficacité « totale », niveau d’efficacité N >= 64 - Ventilateur centrifuge et diagonal, catégorie de mesure « A,C », catégorie d’efficacité « statique », niveau d’efficacité N >= 62 - Ventilateur centrifuge et diagonal, catégorie de mesure « B,D », catégorie d’efficacité « totale », niveau d’efficacité N >= 65
Moteurs électriques : - Moteurs 0,12 kW - 0,75 kW avec classe d’efficacité IE3 ou supérieure - Moteurs 0,75 kW - 1000 kW avec classe d’efficacité IE4 ou supérieure
Récupération de chaleur : La chaleur est récupérée à partir de l'air évacué.
Circuit économique : Un circuit économique est disponible et ajuste la consommation d’énergie en fonction du mode de fonctionnement.
|  | Données ancienne machine |  | Données nouvelle machine
Modèle précis de l’installation / machine
Puissance système totale [kW]
Valable seulement si aucune information sur la charge connectée de l’ancien système n’est disponible. |  | Courant nominal [A] | Tension nominale [V]
Puissance utilisée [kW] |  | 0 |  | 0
Semaines de fonctionnement/an
Nombre de équipes/jour
Surface traitée (m2/semaine)
Profil de charge |  | Part en pleine charge | Part du temps | Part en pleine charge | Part du temps
1
2
3
4
5
6
Heures pleine charge |  | 0 |  | 0
Heures de fonctionnement |  | 0 |  | 0
Consommation annuelle (kWh) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Consommation électrique (kWh/m2) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Coûts totaux d’investissement du nouveau système, installation et TVA, totalisant en CHF En cas d’augmentation de la capacité, réduisez proportionnellement les coûts d’investissement associés.
Résumé de la mesure
Économies (kWh/an) | #DIV/0!
in % | #DIV/0!
Taux de subvention (CHF/MWh) | 225
Économies (CHF/an) | #DIV/0!
Temps de retour (ROI, années) | #DIV/0! | Ça doit être plus de 4 ans !
Subvention prévisionnelle (CHF) | #DIV/0!
en % des coûts d’investissement | #DIV/0!